**13 LISTA DE CARACTERÍSTICAS**

**(PRIORIZADA X ESFORÇO X RISCO X BASELINE)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Características** | | **Prioridade** | **Esforço** | **Risco** |
| **1** | **Medição de frequência cardíaca;** | **Crítica** | **Médio** | **Alto** |
| **4** | **Localizador GPS;** | **Crítica** | **Baixo** | **Alto** |
| **8** | **Medição de pressão arterial;** | **Crítica** | **Médio** | **Alto** |
| **9** | **Medição de nível de glicemia;** | **Crítica** | **Médio** | **Alto** |
| **11** | **Leve e compacto;** | **Crítica** | **Médio** | **Médio** |
| **14** | **Envio de notificações sobre o usuário;** | **Crítica** | **Baixo** | **Alto** |
| **15** | **Aplicativo Android e IOS;** | **Crítica** | **Médio** | **Alto** |
| **17** | **SIM Card - chips removíveis de operadora.** | **Crítica** | **Médio** | **Médio** |
| **18** | **Acionamento das unidades de emergência;** | **Crítica** | **Baixo** | **Alto** |
| **19** | **Personalização do dispositivo de acordo com o usuário;** | **Crítica** | **Alto** | **Médio** |
| **21** | **Pode ser utilizado em forma de relógio ou colar;** | **Crítica** | **Médio** | **Médio** |
| **23** | **Integração com o sistema SUS;** | **Crítica** | **Alto** | **Médio** |
| **2** | **Resistencia a água;** | **Importante** | **Médio** | **Alto** |
| **3** | **Sensor de quedas;** | **Importante** | **Médio** | **Baixo** |
| **5** | **Resistencia a quedas (até 10 metros);** | **Importante** | **Médio** | **Médio** |
| **24** | **Tecnologia NFC;** | **Importante** | **Alto** | **Médio** |
| **10** | **Speaker (viva-voz);** | **Importante** | **Baixo** | **Baixo** |
| **22** | **Carregador USB-C;** | **Importante** | **Baixo** | **Baixo** |
| **13** | **Conexão wireless;** | **Importante** | **Baixo** | **Baixo** |
| **Baseline** | | | | |
| **20** | **Alerta configurável (voz, toque, automático);** | **Importante** | **Médio** | **Médio** |
| **7** | **Bateria de 5000mAh** | **Importante** | **Médio** | **Baixo** |
| **16** | **Dispositivo IOT;** | **Importante** | **Alto** | **Baixo** |
| **25** | **Análise inteligente de qualidade do sono** | **Importante** | **Alto** | **Médio** |
| **6** | **Aviso de ociosidade;** | **Útil** | **Baixo** | **Baixo** |
| **12** | **Carregador sem fio;** | **Útil** | **Baixo** | **Baixo** |